## Energie_Katalog
Kennzahlen (KPIs) Fachbereich Energie | Einheit Parameter | Top 10? | KPI-Kategorie im Ordnungssystem | Bemerkungen zur Kennzahl(enerhebung) | Bemerkungen Allgemein
Anzahl FTE Fachbereich Energie | Bestandszahl / FTE Fachbereich |  | Strukturzahl / Bestandszahl | Definition Energie: Elektrizität, Erdölprodukte, Erdgas, Kohle, Fernwärme, Holzenergie, übrige erneuerbare Energien, Wasser und Gase (LekaS, 2015, S. 33); Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Kosten Fachbereich Energie gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten / Bewegungszahl | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Personalaufwand Fachbereich Energie | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten / Bewegungszahl | Personalaufwand gemäss REKOLE
Kostenanteil extern erbrachte Energie-Leistungen in %: Kosten erbrachte Energie-Leistungen extern / Kosten erbrachte Energie-Leistungen gesamt * 100 | Bewegungszahl / CHF |  | Struktur-Kennzahl / Externalisierungsgrad | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bewegungszahl / CHF
Dezentralisierungsgrad Fachbereich Energie in %: Anzahl dezentraler Fachbereich Energie-Organisationseinheiten / Anzahl FM in HC-Organisationseinheiten gesamt * 100 | Bestandszahl / Organisationseinheiten dezentral |  | Struktur-Kennzahl / Dezentralisierungsgrad | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bestandszahl / Organisationseinheiten FM in HC
Kosten Fachbereich Energie gesamt pro Bett stationär: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Anzahl Betten stationär | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bestandszahl / Betten stationär
Kosten Fachbereich Energie gesamt pro FTE gesamt: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Anzahl FTE Spital gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bestandszahl / FTE Spital
Kosten Fachbereich Energie gesamt pro FTE FM in HC gesamt: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Anzahl FTE FM in HC gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bestandszahl / FTE FM in HC
Kosten Fachbereich Energie gesamt pro Fall stationär: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Anzahl Fälle stationär | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bewegungszahl / Fälle stationär
Kosten Fachbereich Energie gesamt pro Fall ambulant: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Anzahl Fälle ambulant | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bewegungszahl / Fälle ambulant
Kosten Fachbereich Energie gesamt pro Pflegetag: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bewegungszahl / Pflegetage
Kosten Fachbereich Energie gesamt pro Patient: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Anzahl Patienten | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bewegungszahl / Patienten
Kosten Fachbereich Energie gesamt pro Austritt stationär: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Anzahl Austritte stationär | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bewegungszahl / Austritte
Kosten Fachbereich Energie gesamt pro Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bewegungszahl | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bewegungszahl / Aufenthaltsdauer
Kosten Fachbereich Energie gesamt im Verhältnis zu Kosten gesamt Spital: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Kosten Spital gesamt | Bewegungszahl / CHF | X | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS | Kosten Fachbereich Energie sind schwierig zu definieren
Bewegungszahl / CHF
Fachkraftquote Fachbereich Energie in %: Anzahl FTE Fachkräfte Fachbereich Energie/ (Anzahl FTE Fachkräfte Fachbereich Energie + Anzahl FTE Hilfskräfte Fachbereich Energie) * 100 | Bestandszahl / FTE Fachbereich |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Personal | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bestandszahl / FTE Fachbereich
Fluktuationsrate Fachbereich Energie in %: Anzahl Abgänge Fachbereich Energie/ Durchschnittlicher Personalbestand Fachbereich Energie* 100 | Bestandszahl / FTE Fachbereich |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Personal | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bestandszahl / FTE Fachbereich
Krankheitsbedingte Fehlzeitquote Fachbereich Energie in %: Fehlzeit Fachbereich Energie/ Sollarbeitszeit Fachbereich Energie* 100 | Bewegungszahl / Fehlzeit in Stunden |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Personal | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bewegungszahl / Sollarbeitszeit in Stunden
Überstundenquote Fachbereich Energie in %: Überstunden Fachbereich Energie/ Normale Arbeitsstunden Fachbereich Energie* 100 | Bewegungszahl / Überstunden |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Personal | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bewegungszahl / Arbeitsstunden
Fortbildungsquote je MitarbeiterIn Fachbereich Energie in %: Fortbildungsstunden Fachbereich Energie/ Arbeitsstunden Fachbereich Energie* 100 | Bewegungszahl / Fortbildungsstunden |  | Qualitäts-Kennzahl / Strukturqualität Personal | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Bewegungszahl / Arbeitsstunden
Kundenzufriedenheit für den Fachbereich Energie in % | Bestandszahl / % |  | Qualitäts-Kennzahl / Kundenzufriedenheit | IFM-Standardfragebogen interne Kundenzufriedenheit auf Initialstufe; Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS
Kosten Energie und Wasser | Bewegungszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl | Definition Energie: Elektrizität, Erdölprodukte, Erdgas, Kohle, Fernwärme, Holzenergie, übrige erneuerbare Energien, Wasser und Gase (LekaS, 2015, S. 33); Gemäss REKOLE: Aufwand Energie = Kosten Energie
Kosten Wärmeversorgung | Bewegungszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Kosten Kälteversorgung | Bewegungszahl / CHF |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Verbrauch Prozesskälte in kWh | Bewegungszahl / Prozesskälte in kWh |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl | Inbegriffen: Prozesskälte der Flächen HNF3, HNF4 + HNF6 nach DIN 277
Verbrauch Komfortkälte in kWh | Bewegungszahl / Komfortkälte in kWh |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl | Inbegriffen: Komfortkälte der Flächen HNF5 + HNF2 nach DIN 277
Wasserverbrauch Schwimmbad in m3 | Bewegungszahl / Wasser in m3 |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Wasserverbrauch | Bewegungszahl / Wasserverbrauch in Liter |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Wärmeverbrauch: Anzahl kWh Warmwasser + Anzahl kWh Heizung | Bewegungszahl / Warmwasser in kWh |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Bewegungszahl / Heizung in kWh
Heizwert Erdgas: Anzahl kWh Erdgas | Bewegungszahl / Erdgas in kWh |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl | Gemäss Umrechnung m3 zu kWh vom Gaswerk auf der Rechnung. Zu beachten ist der Zeitpunkt der Ablesung resp. Verrechnung in Bezug auf die gewünschte Zeitraumbetrachtung.
Heizwert Fernwärme: Anzahl kWh Fernwärme | Bewegungszahl / Fernwärme in kWh |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl
Heizwert Heizöl: Anzahl Liter Heizöl in l * 10 kWh | Bewegungszahl / Heizöl in kWh |  | Umweltzahl / Absolut-/Bewegungszahl | Umrechnung von gekauften Litern in Heizwert (Energie): 1 l = 10 kWh. Zu beachten ist zusätzlich der sich ändernde Lagerbestand im Heizöl-Tank.
Energieverbrauch im Verhältnis zu gewichtetem Flächenanteil in %: Energieverbrauch in kWh / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche * 100 | Bewegungszahl / Energieverbrauch in kWh |  | Strukturzahl / Absolut-/Bewegungszahl | Alle Energieträger ohne Wasser; Geschossfläche GF nach SIA 416 | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10
Bestandszahl / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche in m2
Anteil Kosten Wasser am Wasserverbrauch gesamt: Kosten Wasser gesamt / Wasserverbrauch gesamt | Bewegungszahl / CHF |  | Struktur-Kennzahl / Anteil-Verhältnisse
Bewegungszahl / Wasserverbrauch in Liter
Kosten Energie pro m2 Geschossfläche: Kosten Energie gesamt / Anzahl m2 Geschossfläche | Bewegungszahl / CHF | X | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Geschossfläche GF nach SIA 416
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Kosten Elektroenergie pro Geschossfläche: Kosten Elektroenergie / Anzahl m2 Geschossfläche | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Geschossfläche GF nach SIA 416
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Kosten Heizenergie pro Geschossfläche: Kosten Heizenergie / Anzahl m2 Geschossfläche | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Geschossfläche GF nach SIA 416
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Kosten Komfortkälte pro Bett stationär: Kosten Komfortkälte / Anzahl Betten stationär | Bewegungszahl / CHF |  | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Inbegriffen: Komfortkälte HNF5 + HNF2
Bestandszahl / Betten stationär
Stromverbrauch im Verhältnis zu gewichtetem Flächenanteil: Anzahl kWh Strom gesamt / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche | Bewegungszahl / Stromverbrauch in kWh | X | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bestandszahl | Geschossfläche GF nach SIA 416 | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10
Bestandszahl / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche in m2
Heizenergieverbrauch im Verhältnis zu gewichtetem Flächenanteil: Anzahl kWh Heizenergie gesamt / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche | Bewegungszahl / Heizenergieverbrauch kWh | X | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bestandszahl | Geschossfläche GF nach SIA 416 | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10
Bestandszahl / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche in m2
Wasserverbrauch im Verhältnis zu gewichtetem Flächenanteil: Anzahl l Wasser gesamt / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche | Bewegungszahl / Wasserverbrauch in Liter | X | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bestandszahl | Geschossfläche GF nach SIA 416 | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10
Bestandszahl / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche in m2
Wasserverbrauch pro FTE: Wasserverbrauch in m³ / Anzahl FTE Spital gesamt | Bewegungszahl / Wasserverbrauch in m3 |  | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bestandszahl
Bestandszahl / FTE Spital
Kosten Energie im Verhältnis zu Pflegetagen: Kosten Energie gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / CHF | X | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bewegungszahl |  | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10
Bewegungszahl / Pflegetage
Jährlicher Energieverbrauch in kWh pro m2 pro stationärer Fall: Jährlicher Energieverbrauch pro m2 Geschossfläche / Anzahl Fälle stationär | Bewegungszahl kWh |  | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bewegungszahl | Geschossfläche GF nach SIA 416
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Bewegungszahl / Fälle
Jährlicher Energieverbrauch in kWh pro m2 pro ambulanter Fall: Jährlicher Energieverbrauch pro m2 Geschossfläche/ Anzahl Fälle ambulant | Bewegungszahl kWh |  | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bewegungszahl | Geschossfläche GF nach SIA 416
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Bewegungszahl / Fälle ambulant
Stromverbrauch im Verhältnis zu Pflegetagen: Anzahl kWh Strom gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / Stromverbrauch in kWh | X | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bewegungszahl |  | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10
Bewegungszahl / Pflegetage
Heizenergieverbrauch im Verhältnis zu Pflegetagen: Anzahl kWh Heizenergie gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / Stromverbrauch in kWh | X | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bewegungszahl |  | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10
Bewegungszahl / Pflegetage
Wasserverbrauch im Verhältnis zu Pflegetagen: Anzahl l Wasser gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / Wasserverbrauch in Liter | X | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bewegungszahl |  | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10
Bewegungszahl / Pflegetage
Entwicklung Energiekosten pro m2: Energiekosten gesamt pro m2 Geschossfläche aktuelles Jahr / Energiekosten gesamt pro m2 Geschossfläche Vorjahr | Bewegungszahl / CHF | X | Umwelt-Kennzahl / Energie-Trends | Geschossfläche GF nach SIA 416; ohne Wasser
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Bewegungszahl / CHF
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Entwicklung Energiebedarf in kWh pro m2: Energiebedarf gesamt pro m2 Geschossfläche aktuelles Jahr / Energiebedarf gesamt pro m2 Geschossfläche Vorjahr | Bewegungszahl kWh |  | Umwelt-Kennzahl / Energie-Trends | Geschossfläche GF nach SIA 416; ohne Wasser
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Bewegungszahl kWh
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Entwicklung Wärmeverbrauch in kWh pro m2: Wärmeverbrauch gesamt pro m2 Geschossfläche aktuelles Jahr / Wärmeverbrauch gesamt pro m2 Geschossfläche Vorjahr | Bewegungszahl / Wärmeverbrauch in kWh |  | Umwelt-Kennzahl / Energie-Trends | Geschossfläche GF nach SIA 416
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Bewegungszahl kWh
Bewegungszahl / Wärmeverbrauch in kWh

## Energie_Top10
Kennzahlen (KPIs) Fachbereich Energie | Einheit Parameter | KPI-Kategorie im Ordnungssystem | Ebene Supportprozess | Ebene Teilprozess | Output LekaS | Bemerkungen zur Kennzahl(enerhebung) | Bemerkungen Allgemein | Ziel des KPIs / Was soll dadurch erreicht werden?
Kosten Fachbereich Energie gesamt im Verhältnis zu Kosten gesamt Spital: Kosten Fachbereich Energie gesamt / Kosten Spital gesamt | Bewegungszahl / CHF | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten-Verhältnisse | Energie |  | 1171 Medienver- und -entsorgung + 1172 Wasser | Fachbereich Energie = Supportprozess Energie in PromoS | Kosten Fachbereich Energie sind schwierig zu definieren | Visualisierung Anteil Fachbereich an Gesamtkosten
Bewegungszahl / CHF
Kosten Energie pro m2 Geschossfläche: Kosten Energie gesamt / Anzahl m2 Geschossfläche | Bewegungszahl / CHF | Operative Kosten-Kennzahl / Kosten pro Absolut-/Bestandszahl | Energie |  | - | Geschossfläche GF nach SIA 416 |  | Energieeffizienz + Entscheid für Investitionen
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Stromverbrauch im Verhältnis zu gewichtetem Flächenanteil: Anzahl kWh Strom gesamt / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche | Bewegungszahl / Stromverbrauch in kWh | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bestandszahl | Energie |  | - | Geschossfläche GF nach SIA 416 | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10 | Energieeffizienz + Entscheid für Investitionen
Bestandszahl / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche in m2
Heizenergieverbrauch im Verhältnis zu gewichtetem Flächenanteil: Anzahl kWh Heizenergie gesamt / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche | Bewegungszahl / Heizenergieverbrauch kWh | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bestandszahl | Energie |  | - | Geschossfläche GF nach SIA 416 | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10 | Energieeffizienz + Entscheid für Investitionen
Bestandszahl / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche in m2
Wasserverbrauch im Verhältnis zu gewichtetem Flächenanteil: Anzahl l Wasser gesamt / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche | Bewegungszahl / Wasserverbrauch in Liter | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bestandszahl | Energie |  | - | Geschossfläche GF nach SIA 416 | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10 | Energieeffizienz + Entscheid für Investitionen
Bestandszahl / Gewichteter Flächenanteil Geschossfläche in m2
Kosten Energie im Verhältnis zu Pflegetagen: Kosten Energie gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / CHF | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bewegungszahl | Energie |  | - |  | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10 | Energieeffizienz + Entscheid für Investitionen
Bewegungszahl / Pflegetage
Stromverbrauch im Verhältnis zu Pflegetagen: Anzahl kWh Strom gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / Stromverbrauch in kWh | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bewegungszahl | Energie |  | - |  | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10 | Energieeffizienz + Entscheid für Investitionen
Bewegungszahl / Pflegetage
Heizenergieverbrauch im Verhältnis zu Pflegetagen: Anzahl kWh Heizenergie gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / Stromverbrauch in kWh | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bewegungszahl | Energie |  | - |  | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10 | Energieeffizienz + Entscheid für Investitionen
Bewegungszahl / Pflegetage
Wasserverbrauch im Verhältnis zu Pflegetagen: Anzahl l Wasser gesamt / Anzahl Pflegetage | Bewegungszahl / Wasserverbrauch in Liter | Umwelt-Kennzahl / Medienverbrauch pro Absolut-/Bewegungszahl | Energie |  | - |  | Gewichteter Flächenanteil zu berechnen gemäss Berner Modell: vollklimatisiert: Faktor 2.00 teilklimatisiert: Faktor 1.50 Normal: Faktor 1.00 Keller: Faktor 0.50 GOPS (Geschützte Operationsstelle): Faktor 0.10 | Energieeffizienz + Entscheid für Investitionen
Bewegungszahl / Pflegetage
Entwicklung Energiekosten pro m2: Energiekosten gesamt pro m2 Geschossfläche aktuelles Jahr / Energiekosten gesamt pro m2 Geschossfläche Vorjahr | Bewegungszahl / CHF | Umwelt-Kennzahl / Energie-Trends | Keine Prozesskennzahl |  | - | Geschossfläche GF nach SIA 416; ohne Wasser |  | Energieeffizienz + Entscheid für Investitionen
Bestandszahl / Geschossfläche in m2
Bewegungszahl / CHF
Bestandszahl / Geschossfläche in m2